**Проект управления водными ресурсами в районе сбора сточных вод реки Keila**

**Посёлок Üksnurme, посёлок Kasemetsa, посёлок Metsanurme, посёлок Roobuka и район Kiisa**

**Точки соединения с коммунальным водоснабжением и канализацией выстроены на границе недвижимости.**

↓

Если недвижимость указана на сайте AS Saku Maja как готовая к подключению (если объект недвижимости еще не указан, значит работа ведется, например согласования исполнительных чертежей).

↓

Подать в AS Saku Maja заявку технических условий на проектирование и подключение водопроводных и канализационных трубопроводов к коммунальным системам водоснабжения и канализации. <https://www.sakumaja.ee/vesi/blanketid/>

↓

AS Saku Maja выдает технические условия на проектирование систем водоснабжения и канализации и подключения к коммунальному водоснабжению и канализации.

↓

Перед засыпкой траншеи, минимум за 5 дней пригласить представителя AS Saku Maja (тел. 6729180).

↓

Заключить договор о соединении с AS Saku Maja.

↓

Заключить договор об обслуживании с AS Saku Maja.

↓

Предоставить в волостную управу Саку заявление об изменении технических систем здания в строительном регистре (Ehitisregister) <https://www.sakumaja.ee/wp-content/uploads/2021/03/avaldus.docx> .