Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktid on kinnistupiirile välja ehitatud.
↓
Kui kinnistu on AS Saku Maja kodulehel kirjas kui liitumisvalmidusega kinnistu
(kui kinnistut ei ole veel nimekirjas, siis järelikult tööd alles käivad, nt teostusjooniste kooskõlastamine).
↓
Esitada AS Saku Majale tehniliste tingimuste taotlus vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks ja liitumiseks ühisveevärgi ning -kanalisatsiooniga.
https://www.sakumaja.ee/vesi/blanketid/
↓
AS Saku Maja väljastab tehnilised tingimused vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks ja liitumiseks ühisveevärgi ning –kanalisatsiooniga.

↓

Esitada Saku Maja AS-le kooskõlastamiseks planeeritud torustike asendiskeem (skeemil näidata ära torustike paiknemine, kasutatavad materjalid, veemõõdusõlme asukoht) või projekt

↓
Enne kaeviku tagasitäitmist, vähemalt 5 päeva varem kokkulepitud ajal
kutsuda kohale AS Saku Maja esindaja (tel. 6729180).
↓
Tellida geodeet, kes koostab rajatud torustike teostusjoonise.
↓
Sõlmida AS-ga Saku Maja liitumisleping.
↓
Sõlmida AS-ga Saku Majaga teenusleping.
↓

Esitada Saku Vallavalitus avaldus ehitisregistris hoone tehnosüsteemide muutmiseks.